附件 污水排放标准
	序号
	污染物项目
	排放标准（mg/L）
	备注

	1
	化学需氧量（COD）
	≤50
	

	2
	生化需氧量（BOD₅）
	≤20
	

	3
	悬浮物（SS）
	≤20 
	

	4
	总氮
	≤20 
	

	5
	氨氮
	≤8（15）
	

	6
	总磷
	≤1.0 
	

	7
	粪大肠菌群数
(个/L)
	≤104
	


